FSG 월간 서비스 활동 보고서

2026년 7월 · FS Group / FSS Team

# 1. 개요

본 보고서는 2026년 7월 FS Group(FS East/West/South/Central) 및 FSS Team의 서비스 활동 실적, VOC 수집·처리 현황, 중대 이슈 대응, 대리점·직원 교육 현황을 고객 중심(Customer-Centric) 관점에서 정리한 월간 보고서입니다.

보고 목적: 경영진(FSG 리더십)에게 현장 서비스 활동과 고객 접점 품질을 공유하고, 특이사항 및 향후 계획에 대한 의사결정을 지원합니다.

※ 본 문서는 틀(骨格)만 작성된 초안이며, 팀별 실적 데이터와 VOC 대시보드 연동 데이터는 자료 확보 후 업데이트됩니다.

# 2. 서비스 활동 보고

팀별 설치, PM(예방점검), A/S(고장수리) 처리 건수 및 KPI 요약입니다.

| 팀 | 리더 | 설치 | PM | A/S | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS East | Gray | 5 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 |
| FS West | Huymori | 3 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 |
| FS South | John | 0 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 |
| FS Central | Eden | 4 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 |
| 합계 |  | 12 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 |

설치 건수는 신규 설치 기준(설치일정 관리 시트). 이전설치 4건 (FS East 3 · FS West 1), 장비 설치평가 4건 (SA팀 진행, FS팀 실적과 별도 집계)

| KPI | 이번 기간 실적 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 재방문율 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 | 15% 이하 |
| Uptime | 자료 미제공 – 추후 업데이트 | 90% 이상 |
| FTFR (First Time Fix Rate) | 자료 미제공 – 추후 업데이트 | 참고 지표 |
| 책임 배정율 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 | 100% |

# 3. 장비별 설치 현황

팀 구분 없이 모델(시리즈) 기준으로 집계한 설치 현황입니다. (2026년 7월 설치+이전설치 전체 16건)

| 장비 모델(시리즈) | 건수 | 비중 |
| --- | --- | --- |
| XR 시리즈 (Hematology) | 7 | 44% |
| XN 시리즈 (Hematology) | 5 | 31% |
| CA 시리즈 (Coagulation) | 2 | 13% |
| UN/UC 시리즈 (Urine) | 1 | 6% |
| SP/DI 시리즈 (도말표본) | 1 | 6% |
| 합계 | 16 | 100% |

데이터 소스: 설치일정 관리 시트 (2026년 7월, 설치+이전설치 전체 대상, 원본 모델명을 시리즈 단위로 그룹핑)

# 4. 서비스 케이스 분석 – 추이 및 지수

CRM 서비스 케이스 데이터, 최근 1년 누적 기준입니다. (월간 서비스 활동 실적과 별도 참고 지표)

월별 Service Case 추이: 최고 2026년 6월 2,425건, 최저 2026년 2월 1,449건 — 지속적인 증가·변동 추세를 보입니다.

서비스 목적별 비율

| 서비스 목적 | 건수 | 비중 |
| --- | --- | --- |
| 고장 수리 (Breakdown Repair) | 15,149 | 37.9% |
| PM (정기 점검) | 14,904 | 37.3% |
| Calibration | 5,699 | 14.2% |
| 기타 | - | 10.6% |

예방정비 지수(PM Ratio) = PM건수 ÷ (PM+고장수리) × 100 = 49.6%. PM과 고장수리 비율이 팽팽히 맞서고 있어, 예방점검 품질을 높여 사후 고장수리 비율을 낮추는 전략이 필요합니다.

# 5. 주요 고객 및 장애 분석

CRM 서비스 케이스 데이터, 최근 1년 누적 기준입니다.

병원 TOP 5 (서비스 활동 기준)

| 순위 | 기관명 | 건수 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 의료법인녹십자의료재단 (용인) | 1,464 |
| 2 | 서울의과학연구소 | 909 |
| 3 | 서울아산병원 | 775 |
| 4 | 이원의료재단 | 710 |
| 5 | 씨젠의료재단 (서울) | 689 |

반복 장애 장비 TOP 3 (Proactive Service 1순위 대상)

| S/N | 건수 |
| --- | --- |
| S/N 15032 | 92 |
| S/N 14982 | 56 |
| S/N 15031 | 54 |

TOP3 장비가 전체 고장수리(15,149건)의 1.3%를 차지 — 즉각 정밀진단 및 부품 교체 우선 검토

주요 장애 요인 (Top Errors, '기타' 제외)

| 장애 요인 | 건수 |
| --- | --- |
| Data 불량 (QC) | 514 |
| RBC/HGB chamber not draining | 166 |
| Chamber move error | 159 |
| Water leak detected | 156 |

엔지니어 생산성 TOP 5

| 담당자 | 건수 | 작업시간 | 고장수리% | PM% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이인구 | 1727 | 2760h | 44.4% | 37.6% |
| 조수호 | 1469 | 2081h | 19.7% | 49.4% |
| 김태현 | 1409 | 2101h | 29.7% | 37.2% |
| 박석영 | 1397 | 2005h | 31.6% | 49.9% |
| 이준민 | 1391 | 2713h | 30.9% | 45% |

데이터 소스: CRM 약속·활동 로그 (담당자·시작/종료시간 기준, 취소 건 제외)

# 6. 장비별 에러율 분석

CRM 약속·활동 로그 40,000건 원자료 직접 집계 (취소 건 제외). 에러율 = 고장 수리 건수 ÷ 전체 서비스 활동 건수 × 100

| 장비군 | 전체 활동 | 고장 수리 | 에러율 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP (Slide Preparation) | 4,436 | 3,233 | 72.9% |
| CN (Coagulation) | 2,095 | 1,038 | 49.5% |
| HISCL (Immunoassay) | 481 | 152 | 31.6% |
| XN/XR (Hematology) | 19,119 | 5,292 | 27.7% |

Insight: SP(도말표본 제작 장비) 계열의 에러율이 72.9%로 가장 높아 전체 서비스 활동의 대부분이 고장 수리로 발생하고 있습니다. CN(응고) 계열도 49.5%로 절반 수준이며, XN/XR(혈액) 계열은 27.7%로 상대적으로 안정적입니다. SP·CN 계열 우선 예방정비 강화가 필요합니다.

# 7. VOC 수집 정보 및 처리현황

고객(병원) 대상 방문 서비스 만족도 조사 자동 분석 시스템(Google Forms + Apps Script)의 해당 기간 리포트를 소스로 합니다. 팀별/개인별(FSR)/직급별/지역별/서비스형태별/장비모델별 집계와 월별 추이를 자동 제공합니다.

응답 건수: 자료 미제공 – 추후 업데이트

평가 항목 평균 점수 (①신속성·일정 ②전문성·문제해결 ③고객응대·마무리): 자료 미제공 – 추후 업데이트

서술형 의견 분류 (심각·개선요청·칭찬·단순의견): 자료 미제공 – 추후 업데이트

VOC 처리현황

| 처리 상태 | 건수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 처리완료 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 |  |
| 처리중 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 |  |
| 미처리 | 자료 미제공 – 추후 업데이트 |  |

# 8. 중대 이슈 처리

VOC 레드 플래그 시스템: 평가 2점 이하 또는 서술형 "심각" 분류 건을 즉시 감지 → 분야별 전문가 TFT 구성 → SLA(1차 컨택 24~48시간) 내 처리하여 신뢰를 회복하는 프로세스입니다.

해당 기간 접수·조치·종결 현황입니다.

자료 미제공 – 추후 업데이트

# 9. 대리점 교육 등 처리

대리점(에이전시) 대상 기술 교육, 서비스 프로세스 안내 등 처리 현황입니다.

자료 미제공 – 추후 업데이트

# 10. 직원교육

Sysmex Technical Academy(주니어 레벨 빠른 성장 및 Expert Engineer 육성), Working Group(Hema/Urine/Coa/Immuno 4개 분야 전문성 강화) 등 사내 교육·그룹 활동 진행 현황입니다.

- Technical Academy: 자료 미제공 – 추후 업데이트

- Working Group: 자료 미제공 – 추후 업데이트

# 11. 고객 중심 서비스 총평 및 Next Step

VOC 대응, 중대 이슈 대응력, 대리점·직원 역량 강화 관점에서 이번 기간 서비스 활동을 종합합니다.

고객 중심 Insight: 설치일정 CRM 데이터 분석 결과(2026년 7월), 강남차병원·강남차여성병원 프로젝트(XR-9000/XR-1000)는 담당 엔지니어(Martin)가 설치 → 평가 지원 → 이전설치까지 4건을 연속 담당해 책임 담당제의 고객 연속성을 보여주는 우수 사례입니다. 설치·이전설치 평균 소요기간은 1.25일로 신속하게 처리되었으나, FS South팀은 7월 설치 실적 0건으로 팀간 업무량 편차 확인이 필요합니다.

Next Step

- 8월 설치 파이프라인 대응: 설치일정 CRM 기준 8월 예정 16건(설치 9 · 평가 5 · 이전설치 2) 사전 리소스 배정 및 일정 조율

- FS South팀 업무량 편차 점검: 7월 설치 실적 0건 원인 파악 후 8월 배정 검토

- 책임 담당제 우수 사례 확산: 강남차병원 사례(담당 엔지니어 연속 대응)를 타 팀 벤치마킹 사례로 공유

- 미확보 데이터 확보: PM·A/S 실적, VOC 대시보드 연동 데이터 확보하여 다음 보고 시 KPI·VOC 항목 완성

FS Group │ FSS Team · 2026년 7월 · Confidential